## データー入力シート
使用方法 １．青い部分（セルC１１～M１１）に測定温度を入力する。
２．左のグラフは、無視するデーター数とその時の傾きを表している。傾きが安定になる数をセルJ1６に入力する。
例 このデーターでは２個目から傾きが一定に名手いるので、J14に２を入力する。
３．右のグラフに作図するグラフの例が表示される。（点線が近似した線）
４．セルM14（赤いセル）に計算した温度変化が表示される。
補足 無視するデーターの数を変え、グラフの傾きや補正温度を見てみよう。
|  | 測定値サンプル | [9 empty] | 計算エリア
測定番号 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
時間 | 0 | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 | XX | 900 | 3600 | 8100 | 14400 | 22500 | 32400 | 44100 | 57600 | 72900 | 90000
温度 | 34.3 | 42.4 | 45.9 | 45.8 | 45.5 | 45.2 | 45 | 44.8 | 44.5 | 44.2 | 43.8 | YY | 1797.76 | 2106.81 | 2097.64 | 2070.25 | 2043.04 | 2025 | 2007.04 | 1980.25 | 1953.64 | 1918.44
グラフ用 | 46.5267 | 46.2667 | 46.0067 | 45.7467 | 45.4867 | 45.2267 | 44.9667 | 44.7067 | 44.4467 | 44.1867 | 43.9267 | XY | 1272 | 2754 | 4122 | 5460 | 6780 | 8100 | 9408 | 10680 | 11934 | 13140
| 傾き= | 測定値サンプル 1: -0.0086667; 測定値サンプル 4: 切片=; 測定値サンプル 5: 46.5267; 測定値サンプル 7: 温度変化補正値＝; 測定値サンプル 10: 12.2267 |  |  | 測定値集計数
[14 empty] | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2
下のグラフより直線から除くデーターの数を入力せよ。 |  | 測定値サンプル 7: 2 |  | ΣX | 1650 | 1620 | 1560 | 1470 | 1350 | 1200 | 1020 | 810 | 570
[13 empty] | ΣY | 447.1 | 404.7 | 358.8 | 313 | 267.5 | 222.3 | 177.3 | 132.5 | 88
[13 empty] | ΣX＾２ | 346500 | 345600 | 342000 | 333900 | 319500 | 297000 | 264600 | 220500 | 162900
[13 empty] | ΣY＾２ | 19999.87 | 18202.11 | 16095.3 | 13997.66 | 11927.41 | 9884.37 | 7859.37 | 5852.33 | 3872.08
[13 empty] | ΣXY | 73650 | 72378 | 69624 | 65502 | 60042 | 53262 | 45162 | 35754 | 25074
[14 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
[13 empty] | A= | -0.0016364 | -0.0086667 | -0.0090476 | -0.0090476 | -0.0092381 | -0.01 | -0.011 | -0.011667 | -0.013333
[13 empty] | B= | 44.98 | 46.5267 | 46.6143 | 46.6143 | 46.6619 | 46.86 | 47.13 | 47.3167 | 47.8
R=
グラフの軸上で右クリックすると［軸の書式設定］が表示される。

## 使用方法
ワークシート使用方法
１．青色セル（C６～M6）に測定した温度を入力する。
２．左のグラフで、プロットが一定になる横軸の数をJ10（下の青いセル）に入力する。
例えば、横軸２の値からプロットが一定になっているときはセル J10 に ２ と入力。
３．時間と温度の点と、J10に入力された数のデーターを無視した直線が右のグラフに表示される。
生徒は作業でこのグラフを作成する。
４．Y切片より補正した最高温度より、上昇温度を自動計算して赤いセル（M9）に表示する。
ワークシートの計算エリアの説明
左のグラフは、入力されたデーターを始めから１つずつカットしたときの傾きを最小二乗法で計算している。
ピンクの線はセルM9に入力された数値分のデーターを無視したときのデーターを直線に近似したものを表示している。
近似値よりY切片を求め、最高温度とし、始めの温度からの差で競るM9の値を求めている。