やってみよう　放射線測定器を用いた実験　　	　　教科書p.45

放射線測定器を用いて，身近にある放射線の量をはかってみよう。

測定場所････運動場，校舎（各階），公園（置石など），車の中　など

運動場：

校舎：１F　　　　　　　２F　　　　　　　　３F　　　　　　　　４F

教室内：

公園（置石）：

車の中：

放射線測定器の使い方の一例

電源スイッチを押してください。

電源が入って表示部に待ち時間の表示が点灯し，数十秒で消えます。
1.数字は10秒毎※に表示されます。表示は，その場所の放射線の強さを表し，「１時間当り何マイクロシーベルト」という単位です。

※　表示は，過去60秒間の測定値を平均し，10秒毎に更新されます。
2.放射線の強さが測定器の測定範囲を超えたときは，表示部が「9.999」で点滅します。測定範囲は0.001～9.999μSv / hです。
3.放射線の入射を知らせる音を聞きたいときは，ブザースイッチを押して下さい。表示部にブザー表示がでて，ピッ，ピッという音が聞こえます。
4.電源を消したいときは，もう一度スイッチを押すと表示が消えます。

| 年 月 日 | 年 組 番 | 氏名 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | グループ番号 |  |  |